## dadosPedido
tag | Nº Proposta | Nº Pedido | Nº Pedido Vendas | Data Entrada Pedido | Nº Cliente | Quantidade | Data Entrega Cliente | Status, Prazo compras | Status Painel | Engenharia: | Reunião com Cliente
32393 - CLP | PRP1007241754 - SK4022K5SC0010 | 4503001637 | 32393 | 2025-01-07 12:20 | 4503001637 | 2 |  | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
32393 - REMOTA | PRP1007241754 - SK4022K5SC0010 | 4503001637 | 32393 | 2025-01-08 12:20 | 4503001637 | 9 |  | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
29425 | PRP2108240914 - FE-182-74-0012 | 4500845482 | 29425 | 2025-01-09 12:20 | 4500845482 | 1 | 2025-02-15 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
32279 -1 | PRP3110240818 - CC8105E5000002 | 4502999961 | 32279 -1 | 2025-01-10 12:20 | 4502999961 | 1 | 2025-02-03 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
32279 - 2 | PRP3110240921 - CC8105E5000003 | 4502999961 | 32279 - 2 | 2025-01-11 12:20 | 4502999961 | 1 | 2025-02-03 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
32501 | PRP2305241158 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIP.150A 6X32A | 4504021151 | 32501 | 2025-01-12 12:20 | 4504021151 | 2 | 2025-04-04 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
32564 | PRP2305241158 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIP.150A 6X32A | 4504023018 | 32564 | 2025-01-13 12:20 | 4504023018 | 5 | 2025-02-11 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
33397 | PRP1112241709 - KK8110E5000012 | 4503018537 | 33397 | 2025-01-14 12:20 | 4503018537 | 2
32841 | PRP3105241021 - DE320729 | 4504032009 | 32841 | 2025-01-15 12:20 | 4504032009 | 1 | 2025-02-25 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
31405 | PRP1306240824 - 19208461 | 5202479902 | 31405 | 2025-01-17 12:20 | 5202479902 | 1 |  | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
33948 | PRP0204241542 - C90JAPDEE00022M | 4504068659 | 33948 | 2025-01-16 12:20 | 4504068659 | 1 | 2025-06-06 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário
33978 | PRP0204241542 - C90JAPDEE00022M | 4504069671 | 33978 | 2025-01-17 12:20 | 4504069671 | 1 | 2025-06-07 | em dia | em aberto | aprovado | nao é necessário

## detalhesPedido
N | Descrição | Cod. | Fabricante | Qnt | Qnt total | Comprador Resp | Status | Nº Pedido Compras | Prev. Entrega | fk_pedido_tag
1 | PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1600+100x800x300mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #14 Cinza MUNSELL 6,5; - Placa de montagem: chapa #12 Laranja RAL 2003; - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 33239 |  | 32393 - CLP
2 | CONTROLADOR CONTROLLOGIX 32 MB | 1756-L85E | ROCKWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32430 | 2024-12-26 | 32393 - CLP
3 | RACK 4 SLOTS CONTROLLOGIX | 1756-A4 | ROCKWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32430 | 2024-01-20 | 32393 - CLP
4 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO CONTROLLOGIX | 1756-PA75 | ROCKWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32430 | 2024-01-20 | 32393 - CLP
5 | CLX ENET/IP 100M DLR | 1756-EN2TR | ROCKWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32430 | 2024-12-26 | 32393 - CLP
6 | TAMPA DE SLOT VAZIO CONTROLLOGIX | 1756-N2 | ROCKWELL | 2 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | 32430 | ESTOQUE | 32393 - CLP
7 | KIT LAMPADA PAINEL | IMA-80 | PRABOX | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32669 |  | 32393 - CLP
8 | MICROSWITCH | FM7120 | METALTEX | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32591 |  | 32393 - CLP
9 | VENTILAÇÃO PARA PAINEL 109MM BIVOLT | KVS-21-R32-E | PRABOX | 2 | 4 |  |  |  |  | 32393 - CLP
10 | MINIDISJUNTOR MONPOLAR 16A CURVA C | 5SL1 116-7MB | SIEMENS | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 32692 | 2025-01-02 | 32393 - CLP
11 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C | 5SL1 110-7MB | SIEMENS | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 32692 | 2025-01-02 | 32393 - CLP
12 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C | 5SL1102-7MB | SIEMENS | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 32692 | 2025-01-02 | 32393 - CLP
13 | Conector Terra 4 mm2 Push-In Verde-Amarelo | CPG4 | CONNECTWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 32660 |  | 32393 - CLP
14 | Protetor contra surtos (DPS) para quadros elétricos Front V 45kA - 275V | 19118 | clamper | 2 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - CLP
15 | Porta Fusível Cartucho FH321 32A Metaltex | FH321 | Metaltex | 2 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | 32591 |  | 32393 - CLP
16 | Fusível Cartucho 10x38Mm 2 Amperes | FC32-2GL | Metaltex | 2 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | 32591 |  | 32393 - CLP
17 | Conector 4mm2 de Passagem Direta Push-In - Azul | CP4BU | CONNECTWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 32660 |  | 32393 - CLP
18 | Conector 4mm2 de Passagem Direta Push-In - Cinza | CP4 | CONNECTWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 32660 |  | 32393 - CLP
19 | Tampa Final - Cinza | EPCX4 | CONNECTWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 32660 |  | 32393 - CLP
20 | Poste em poliamida para uso em trilhos DIN 35/DIN 35-15 | CA103 | CONNECTWELL | 2 | 4 | Comprador 1 | Comprado | 32660 |  | 32393 - CLP
21 | TRILHO DIN | CA701-S | CONNECTWELL | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - CLP
22 | CANALETA CINZA 50X50MM | DN_ 50050 | ELESYS | 1 | 2 |  |  |  |  | 32393 - CLP
1 | PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1200x800x300mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #14 Cinza MUNSELL 6,5; - Placa de montagem: chapa #12 Laranja RAL 2003; - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 9 | Comprador 1 | Comprado | 33239 |  | 32393 - REMOTA
2 | POINT I/O MÓDULO DE ENTRADA DIGITAL DE 8 PONTOS | 1734-IB8 | ROCKWELL | 1 | 9 | Comprador 1 | Em estoque | 32430 / 32815 | PARCIAL - FALTA 1 | 32393 - REMOTA
3 | MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA DE 4 PONTOS POINT I/O | 1734-IE4C | ROCKWELL | 1 | 9 | Comprador 1 | Em estoque | 32430 / 32815 | ESTOQUE | 32393 - REMOTA
4 | BASE DE TERMINAL POINT I/O | 1734-TB | ROCKWELL | 2 | 18 | Comprador 1 | Comprado | 32430 / 32815 | 2025-01-20 | 32393 - REMOTA
5 | ACESSÓRIO POINT I/O | 1734-RTB | ROCKWELL | 2 | 18 | Comprador 1 | Comprado | 32430 / 32815 | 2025-01-20 | 32393 - REMOTA
6 | SWITCH STRATIX 5200, 8 PORTAS DE COBRE 100/1000, 2 PORTAS COMBINADAS 100/1000 | 1783-CMS10P | ROCKWELL | 1 | 9 | Comprador 1 | Comprado | 32430 / 32815 | 2025-01-20 | 32393 - REMOTA
9 | RELÉ INTERFACE 220V | 3RQ3118-1AF01 | SIEMENS | 8 | 72 | Comprador 1 | Comprado | 32692 / 32960 | 2025-01-23 | 32393 - REMOTA
10 | RELÉ INTERFACE 24V | 3RQ3118-1AB00 | SIEMENS | 4 | 36 | Comprador 1 | Em estoque | 32692 / 32960 | 2024-01-02 | 32393 - REMOTA
14 | POINT I/O Ethernet Network Adaptor | 1734-AENT | ROCKWELL | 1 | 9 | Comprador 1 | Em estoque | 32687/32815 | ESTOQUE | 32393 - REMOTA
15 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C | 5SL1102-7MB | SIEMENS | 9 | 81 | Comprador 1 | Comprado | 32692 / 32960 | 2024-01-02 | 32393 - REMOTA
16 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C | 5SL1 210-7MB | SIEMENS | 1 | 9 | Comprador 1 | Comprado | 32692 / 32960 | 2024-01-02 | 32393 - REMOTA
17 | Barramentos Tipo Pente, 12 módulos | 5ST3 734-0 MB | SIEMENS | 1 | 9 | Comprador 1 | Em estoque | 32692 / 32960 | 2024-01-02 | 32393 - REMOTA
18 | Borne de alimentação do barramento | 5SH5 330-0MB | SIEMENS | 2 | 18 | Comprador 1 | Em estoque | ESTOQUE | EM ESTOQUE | 32393 - REMOTA
19 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C | 5SL1 216-7MB | SIEMENS | 1 | 9 | Comprador 1 | Comprado | 32692 / 32960 | 2024-01-02 | 32393 - REMOTA
20 | Protetor contra surtos (DPS) para quadros elétricos Front V 45kA - 275V | 19118 | clamper | 2 | 18 | Comprador 1 | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - REMOTA
21 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 4A CURVA C | 5SL1 204-7MB | SIEMENS | 7 | 63 | Comprador 1 | Em estoque | 32692 / 32960 | 2024-01-02 | 32393 - REMOTA
22 | Transdutor Temperatura 4 A 20 MA TxrailUsb 8806037306 Novus | 8806037306 | Novus | 1 | 9 |  | Comprado | 32758 |  | 32393 - REMOTA
23 | Termoresistencia Pt100 3 Fios, Cabo 2 Metro | 33669 | Thermomax | 1 | 9 |  |  |  |  | 32393 - REMOTA
24 | Porta Fusível Cartucho FH321 32A Metaltex | FH321 | Metaltex | 2 | 18 | Comprador 1 | Em estoque | 32591 |  | 32393 - REMOTA
25 | Fusível Cartucho 10x38Mm 2 Amperes | FC32-2GL | Metaltex | 2 | 18 | Comprador 1 | Em estoque | 32591 |  | 32393 - REMOTA
26 | Fonte De Alimentação Chaveada 110 230Vca 24V 240w 10 A PROECO240W24V10A Conexel | 1469490000 | Weidmüller Conexel. | 1 | 9 |  | Comprado | 32700 |  | 32393 - REMOTA
27 | AMPLIFICADOR ISOLADOR | 2901998 | PHOENIX CONTACT | 4 | 36 | Comprador 1 | Comprado | 32667 |  | 32393 - REMOTA
28 | BORNE FUSIVEL | 3070053 | PHOENIX CONTACT | 18 | 162 | Comprador 1 | Em estoque | ESTOQUE tem 128 |  | 32393 - REMOTA
29 | FUSÍVEL AÇÃO RÁPIDA 0,25A 250V TIPO G 5X20 0,25A | 165783 | CONEXEL | 5 | 45 |  | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - REMOTA
30 | FUSÍVEL VIDRO 5X20MM AÇÃO RÁPIDA 250V 0,1A 100MA | V20AGKF100MA250V | DEKFUSE | 10 | 90 |  | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - REMOTA
31 | FUSÍVEL DE VIDRO AÇÃO RÁPIDA 5X20 2,0 AMPERES | 20200630 | METALTEX | 5 | 45 |  | Em estoque | ESROQUE |  | 32393 - REMOTA
32 | KIT LAMPADA PAINEL | IMA-80 | PRABOX | 1 | 9 |  | Comprado | 32669 |  | 32393 - REMOTA
33 | MICROSWITCH | FM7120 | METALTEX | 1 | 9 |  | Comprado | 32591 |  | 32393 - REMOTA
34 | VENTILAÇÃO PARA PAINEL 109MM BIVOLT | KVS-21-R32-E | PRABOX | 2 | 18 |  |  |  |  | 32393 - REMOTA
35 | Conector 4mm2 de Passagem Direta Push-In - Cinza | CP4 | CONNECTWELL | 1 | 9 |  | Comprado | 32660 |  | 32393 - REMOTA
36 | Conector Terra 4 mm2 Push-In Verde-Amarelo | CPG4 | CONNECTWELL | 1 | 9 |  | Em estoque | 32660 |  | 32393 - REMOTA
37 | Identificador em branco | CA509/K6 | CONNECTWELL | 100 | 900 |  | Comprado | 32660 |  | 32393 - REMOTA
38 | Poste em poliamida para uso em trilhos DIN 35/DIN 35-15 | CA103 | CONNECTWELL | 9 | 81 |  | Em estoque | 32660 |  | 32393 - REMOTA
39 | Tampa Final - Cinza | EPCX4 | CONNECTWELL | 1 | 9 |  | Comprado | 32660 |  | 32393 - REMOTA
40 | TRILHO DIN | CA701-S | CONNECTWELL | 1 | 9 |  | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - REMOTA
41 | CANALETA CINZA 50X50MM | DN_ 50050 | ELESYS | 1 | 9 |  | Em estoque | ESTOQUE |  | 32393 - REMOTA
1 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 800x800x250mm (AxLxP) - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #14 Cinza Munsell N6,5; - Placa de montagem: chapa #14 Laranja RAL 2003; - Orelhas de fixação; - Com porta interna com fecho lingueta miolo fenda; - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-65. | - | zamaro | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33196 | 2025-01-28 | 29425
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 80A - 10kA | EZC100N3080 | SCHNEIDER | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | ok | 2025-01-28 | 29425
3 | MANOPLA CURTA | EZAROTE | SCHNEIDER | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | ok | 2025-01-28 | 29425
4 | PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) PARA QUADROS ELÉTRICOS - CLAMPER FRONT 12,5/60KA - 275V | 16696 | CLAMPER | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
5 | FUSÍVEL CARTUCHO PORCELANA 22X58 MM GL/GG 63A | CP 22x58 / 63 | NEGRINI | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
6 | SECCIONADORA 22X58 690VCA UNIPOLAR | RTI 18-125/1 | SCHNEIDER | 3 | 3 | Comprador 1 | Comprado | ok |  | 29425
7 | DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 20A CURVA C | A9F74220 | SCHNEIDER | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
8 | DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 16A CURVA C | A9F74216 | SCHNEIDER | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
9 | DISJUNTOR ACTI9 IC60N 2P 10A CURVA C | A9F74210 | SCHNEIDER | 3 | 3 | Comprador 1 | Comprado | ok | 2025-01-28 | 29425
10 | DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P 16A CURVA C | A9F74116 | SCHNEIDER | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
11 | DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO ACTI9 (EMBALAGEM COM 10X PECAS) | A9A26970 | SCHNEIDER | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
12 | BARRA DE COBRE 5/8" x 1/8" (METROS) | - | NELMETAIS | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
13 | BARRA TRANSVERSAL 150MM 3/8x1/8 LATERAL | 2002 | MULTHIPLOS | 13 | 13 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
14 | BARRA TRANSVERSAL 150MM 3/8x1/8 CENTRAL | 2003 | MULTHIPLOS | 7 | 7 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
15 | BARRAMENTO NEUTRO 1x1/8 20P | 770 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
16 | BARRAMENTO TERRA 1x1/8 20P | 769 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
17 | PORTA DOCUMENTOS A4 LARANJA | PDL-44 | PRABOX | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 29425
1 | QUADRO DE SOBREPOR EM AÇO CARBONO 800x700x250mm (AxLxP) - Fecho linguete tipo fenda. - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa 14MSG N6,5; - Placa de montagem: chapa 14MSG 2,5YR 6/14; - Orelhas de fixação - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54 | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33193 | 2025-02-06 | 32279 - 1
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL 690VCA 160A 30KA | 11631381 | WEG | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 33635 |  | 32279 - 1
| BLOCO DE CONTATO AUXILIAR INSTANTANEO FRONTAL TESYS DECA 2NA+2NC | LADN22 | SCHNEIDER | 2 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 34266 |  | 32279 - 1
3 | CONTATOR WEG 110/220VCA/VCC 150A TRIPOLAR 2NA 2NF | 16119967 | WEG | 2 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 33635 |  | 32279 - 1
4 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 0,45-0,63A A CLASSE 10 C/ACIONAMENTO ROTATIVO DIN | 12428087 | WEG | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 33635 |  | 32279 - 1
5 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 2A CURVA C 1,5KA 230/400V | 10076383 | WEG | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 33635 |  | 32279 - 1
6 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TENSÃO NOMINAL 440V TENSÃO SECUNDÁRIA 220V BIVOLT 150VA | A7B10001328490 | SIEMENS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32279 - 1
7 | RELÉ DE CONTROLE E MEDIÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS, FUNÇÃO DUPLA, 2NAF, 8A, 208...480VCA | RM22TG20 | SCHNEIDER | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 34266 |  | 32279 - 1
8 | BLOCO DE INTERTRAVAMENTO MECANICO WEG P/CONTATOR CWM 112-300 | 10045676 | WEG | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33635 |  | 32279 - 1
9 | BLOCO CONTATO AUXILIAR LATERAL 2NA CONTATOR | 10186060 | WEG | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 33635 |  | 32279 - 1
10 | BARRA DE COBRE 1/2" X 1/4" | - | CASA DA BÓIA | 1.5 | 1.5 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32279 - 1
11 | BARRA DE COBRE 5/8 X 3/16" | - | CASA DA BÓIA | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32279 - 1
12 | BARRAMENTO TERRA 5/8" X 3/16" 9 PARAFUSOS | - | CASA DA BÓIA | 0.25 | 0.25 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32279 - 1
13 | CANALETA CINZA 80X80MM | DND 80080 | ELESYS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32279 - 1
1 | QUADRO DE SOBREPOR EM AÇO CARBONO 800x700x250mm (AxLxP) - Fecho linguete tipo fenda. - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa 14MSG N6,5; - Placa de montagem: chapa 14MSG 2,5YR 6/14; - Orelhas de fixação - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54 | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33193 | 2025-02-06 | 32279 - 2
2 | CONTATOR TRIPOLAR 63A 220 VCA 50/60HZ 1NA+1NF | 3RT2037-3AN20 | SIEMENS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
3 | CONTATOR TRIPOLAR 32A 220 VCA 50/60HZ 1NA+1NF | 3RT2027-2AN20 | SIEMENS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
4 | BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL 3NA+1NF | 3RH2911-2HA31 | SIEMENS | 4 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
5 | BLOCO CONTATO AUXILIAR LATERAL 2NF | 3RH2921-1DA02 | SIEMENS | 4 | 4 | Comprador 1 | Comprado | ok |  | 32279 - 2
6 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 54-65A 65A 100KA 690VCA | 3RV2031-4JA10 | SIEMENS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
7 | DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 27-32A 32A 100KA 690VCA | 3RV2021-4EA20 | SIEMENS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
8 | DISJUNTOR BIPOLAR 2A CURVA C WEG C2 MINI DIN 5KA | 15265696 | WEG | 4 | 4 | Comprador 1 | Comprado | 33635 |  | 32279 - 2
9 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TENSÃO NOMINAL 220V TENSÃO SECUNDÁRIA 110V BIVOLT 150VA | A7B10001328490 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
10 | RELE FALTA DE FASE COM NEUTRO ALTRONIC TRIFASICO 220V | 1FSN2222 | ALTRONIC | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | 33636 |  | 32279 - 2
11 | INTERTRAVAMENTO MECÂNICO PARA COMBINAÇÕES DE CONTATORES, PARA CONTATORES 3RT203 | 3RA2934-2B | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
12 | INTERTRAVAMENTO LATERAL PARA CONTATOR 3RT202 | 3RA2922-2H | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
13 | BARRA DE COBRE 5/8X1/8" | - | CASA DA BÓIA | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
14 | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 1/2X1/8 12P | 649 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
15 | CANALETA CINZA 80X80MM | DND 80080 | ELESYS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | ok |  | 32279 - 2
1 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 800x500x160mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #16 AMARELA MUNSELL 5Y8/12; - Placa de montagem: chapa #16 Laranja Munsell 2,5YR6/14; - Orelhas de fixação; - Flange superior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-44. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 33451 |  | 32501
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 150A - 20KA | EZC250N3150 | SCHNEIDER | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 32501
3 | DISJUNTOR 1P 32A C - 3KA | EZ9F56132 | SCHNEIDER | 6 | 12 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 32501
4 | DISJUNTOR 2P 32A C - 3KA | EZ9F56232 | SCHNEIDER | 16 | 32 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 32501
5 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR EASY9 2P 40A TIPO AC 30MA 3KA | EZ9R06240 | SCHNEIDER | 16 | 32 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 32501
6 | BARRAMENTO DE COBRE 1/2"X1/4" (METROS) | - | NELMETAIS | 2 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 32501
7 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 CENTRAL | 906 | MULTHIPLOS | 4 | 8 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 32501
8 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 LATERAL | 904 | MULTHIPLOS | 8 | 16 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 32501
1 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 800x500x160mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #16 AMARELA MUNSELL 5Y8/12; - Placa de montagem: chapa #16 Laranja Munsell 2,5YR6/14; - Orelhas de fixação; - Flange superior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-44. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 5 | Comprador 1 | Comprado | 33451 |  | 32564
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 150A - 20KA | EZC250N3150 | SCHNEIDER | 1 | 5 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 32564
3 | DISJUNTOR 1P 16A C - 3KA | EZ9F33116 | SCHNEIDER | 6 | 30 | Comprador 1 | Comprado | 32564 |  | 32564
4 | DISJUNTOR 2P 16A C - 3KA | EZ9F33216 | SCHNEIDER | 16 | 80 | Comprador 1 | Comprado | 32564 |  | 32564
5 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR EASY9 2P 25A TIPO AC 30MA 3KA | EZ9R33225 | SCHNEIDER | 16 | 80 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 32564
6 | BARRAMENTO DE COBRE 1/2"X1/4" (METROS) | - | NELMETAIS | 2 | 10 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 32564
7 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 CENTRAL | 906 | MULTHIPLOS | 4 | 20 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 32564
8 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 LATERAL | 904 | MULTHIPLOS | 8 | 40 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 32564
1 | QUADRO DE SOBREPOR EM AÇO CARBONO 600x600x200mm (AxLxP) - Fecho linguete tipo fenda. - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa 14MSG N6,5; - Placa de montagem: chapa 14MSG 2,5YR 6/14; - Orelhas de fixação - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54 | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | 33192 | 2025-02-06 | 33397
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P TERMOMAGNETICO FIXO 415V 100A 18KA | 3VJ1010-1DA32-0AA0 | SIEMENS | 1 | 2 | Comprador 1 | Comprado | OK | 2025-02-11 | 33397
3 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 7,5kA | 5SL3 332-7 MB | SIEMENS | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
4 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 7,5kA | 5SL3 225-7 MB | SIEMENS | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
5 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 7,5kA | 5SL3 220-7 MB | SIEMENS | 4 | 8 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
6 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 7,5kA | 5SL3 216-7 MB | SIEMENS | 6 | 12 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
7 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 10kA | 5SL6 210-7 MB | SIEMENS | 2 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
8 | BARRA DE COBRE 3/4X1/8" | - | CASA DA BÓIA | 3 | 6 | Comprador 1 | Em estoque |  | ESTOQUE | 33397
9 | BARRA TRANSVERSAL 150MM 3/8X1/8 LATERAL | 48 | MULTHIPLOS | 10 | 20 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
10 | BARRA TRANSVERSAL 150MM 3/8X1/8 CENTRAL | 50 | MULTHIPLOS | 5 | 10 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
11 | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 1/2X1/8 12P | 649 | MULTHIPLOS | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
12 | CANALETA CINZA 80X80MM | DND 80080 | ELESYS | 1 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33397
1 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 600x600x300mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #14 Cinza RAL 7032; - Placa de montagem: chapa #12 Laranja RAL 2003; - Exaustores nas laterais - Flange inferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54. | - | ZAMARO | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33191 | 2024-02-06 | 32841
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 380V 50A 600A 10KA | 3VJ1005-0DA32-0AA0 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | OK | 2025-02-11 | 32841
3 | ACIONAMENTO ROTATIVO 3P EXTERNO | 3VJ9018-0HD11 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | OK | 2025-02-13 | 32841
4 | BASE FUSIVEL NH T.0 E 1 250A 690VCA | 3NH3 230-0RC | SIEMENS | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 32841
5 | FUSIVEL DE AÇÃO RÁPIDA 100A 1000V | 3NE4 121 | SIEMENS | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 32841
6 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - 45KA - 275V | 14296 | CLAMPER | 4 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | ESTOQUE |  | 32841
7 | TRANSFORMADOR DE COMANDO 100VA - 440/380/220 X 220/127 VOLTS | TTI 100VA | SPTRAFO | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
8 | SOFTSTARTER 60A 440VCA | 10194174 | WEG | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33635 |  | 32841
9 | CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF - 110VAC | 3RH2122-1AF00 | SIEMENS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 32841
10 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA | M20AKR-R-1B | METALTEX | 1 | 1 |  |  |  |  | 32841
11 | SINALEIRO VERDE 110VCA Ø22MM | L20R1-GP | METALTEX | 1 | 1 |  |  |  |  | 32841
12 | SINALEIRO VERMELHO 110VCA Ø22MM | L20R1-R | METALTEX | 1 | 1 |  |  |  |  | 32841
13 | SINALEIRO AMARELO 110VCA Ø22MM | L20R1-Y | METALTEX | 1 | 1 |  |  |  |  | 32841
14 | KIT LAMPADA PAINEL | IMA-80 | PRABOX | 1 | 1 |  |  |  |  | 32841
15 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C | 5SL1 106-7MB | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 32841
16 | MICROSWITCH | FM7120 | METALTEX | 1 | 1 |  |  |  |  | 32841
17 | CONJUNTO DE VENTILAÇÃO | SEE | PRABOX | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
18 | CONECTOR DE PASSAGEM POR PARAFUSO 16MM2 CINZA | CTS16U | CONNECTWELL | 9 | 9 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
19 | CONECTOR DE PASSAGEM POR PARAFUSO 16MM2 VERDE | CTS16UGN | CONNECTWELL | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
20 | CONECTOR DE PASSAGEM POR PARAFUSO 4MM2 CINZA | CTS4UN | CONNECTWELL | 16 | 16 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
21 | CONECTOR DE PASSAGEM POR PARAFUSO 4MM2 VERDE | CTS4UNGN | CONNECTWELL | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
22 | TAMPA FINAL | EP2.5/4UN | CONNECTWELL | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
23 | TRILHO DIN | CA701-S | CONNECTWELL | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
24 | CANALETA CINZA 30X30MM | DND 30030 | ELESYS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 32841
1 | QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO INOX 316 800x800x300mm (AxLxP) - Pintura eletrostática a pó; - Puxador tipo manivela; - Corpo e tampas: chapa 2,65mm em RAL 7035; - Placa de montagem: chapa 2,65mm Laranja Munsell 2,5Y/R 6/14 - Flange inferior para entrada de cabos; - Orelhas de fixação; - Grau de proteção IP-66 e IK-10. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 1 |  |  |  |  | 31405
2 | FECHO LINGUETA COM PORTA CADEADO; | 121030 | AUSTEN | 1 | 1 |  |  |  |  | 31405
3 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 100A 3P 18KA TERMOMAGNETICO | 3VJ1010-1DA32-0AA0 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | OK |  | 31405
4 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 10X38MM - 2A GL/GG | FC32-2GL | METALTEX | 6 | 6 |  |  |  |  | 31405
5 | PORTA FUSÍVEL 10X38MM - 1 PÓLO - 32A C/ DETEÇÃO FUSÍVEL ABERTO | FH321 | METALTEX | 6 | 6 |  |  |  |  | 31405
6 | DPS CLAMPER FRONT 12,5/60 KA - 275V | 16696 | CLAMPER | 3 | 3 | Comprador 1 | Em estoque |  |  | 31405
7 | MINIDISJUNTOR 20A 3P 400V 10KA | 5SY4 320-7 | SIEMENS | 7 | 7 | Comprador 1 | Comprado |  |  | 31405
8 | DISJUNTOR RESIDUAL 25A 4P 300MA | 5SM2 642-0 | SIEMENS | 7 | 7 | Comprador 1 | Comprado |  |  | 31405
9 | SINALEIRO MONOBLOCO BRANCO 22 MM 220 V AC/DC | 3SB7216-6AA60-1AA0 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado |  |  | 31405
10 | BARRA DE COBRE 3/4X1/8" (METROS) | - | NELMETAIS | 3 | 3 |  |  |  |  | 31405
11 | BARRAMENTO TRANSVERSAL 112MM 3/8X1/16 | 7 | MULTHIPLOS | 10 | 10 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
12 | BARRAMENTO CENTRAL 112MM 3/8X1/16 | 8 | MULTHIPLOS | 4 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
13 | BARRAMENTO NEUTRO 1/2X1/8 9P | 647 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
14 | BARRAMENTO TERRA 1/2X1/8 9P | 648 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
15 | CANALETA 50X50MM | DND 50050 | ELESYS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
16 | TRILHO DIN | CA701 | CONNECTWELL | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
17 | POSTE | CA702 | CONNECTWELL | 4 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
18 | PORTA DOCUMENTOS A4 LARANJA | PDL-44 | PRABOX | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK |  | 31405
1 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 500x500x160mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #16 AMARELA MUNSELL 5Y8/12; - Placa de montagem: chapa #16 Laranja Munsell 2,5YR6/14; - Orelhas de fixação; - Flangeinferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33406 | 2025-02-04 | 33948
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 100A - 16KA | 3VM1010-2ED32-0AA0 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | OK | 2025-03-21 | 33948
3 | DISJUNTOR 1P 32A C - 3KA | 5SL1 132-7MB | SIEMENS | 9 | 9 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33948
4 | BARRAMENTO DE COBRE 1/2"X3/16" (METROS) | - | NELMETAIS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | ok | ESTOQUE | 33948
5 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 CENTRAL | 906 | MULTHIPLOS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33948
6 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 LATERAL | 904 | MULTHIPLOS | 4 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33948
7 | BARRAMENTO NEUTRO 1/2X1/8 12P | 660 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33948
8 | BARRAMENTO TERRA 1/2X1/8 12P | 649 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33948
1 | QUADRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 500x500x160mm - Fecho lingueta miolo fenda; - Pintura eletrostática a pó; - Corpo e tampas: chapa #16 AMARELA MUNSELL 5Y8/12; - Placa de montagem: chapa #16 Laranja Munsell 2,5YR6/14; - Orelhas de fixação; - Flangeinferior para entrada de cabos; - Grau de proteção IP-54. | - | VOSKI/SIMILAR | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | 33406 | 2025-02-04 | 33978
2 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 100A - 16KA | 3VM1010-2ED32-0AA0 | SIEMENS | 1 | 1 | Comprador 1 | Comprado | OK | 2025-03-21 | 33978
3 | DISJUNTOR 1P 32A C - 3KA | 5SL1 132-7MB | SIEMENS | 9 | 9 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33978
4 | BARRAMENTO DE COBRE 1/2"X3/16" (METROS) | - | NELMETAIS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque |  | ESTOQUE | 33978
5 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 CENTRAL | 906 | MULTHIPLOS | 2 | 2 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33978
6 | BARRA TRANSV 112MM 3/8X3/32 LATERAL | 904 | MULTHIPLOS | 4 | 4 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33978
7 | BARRAMENTO NEUTRO 1/2X1/8 12P | 660 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33978
8 | BARRAMENTO TERRA 1/2X1/8 12P | 649 | MULTHIPLOS | 1 | 1 | Comprador 1 | Em estoque | OK | ESTOQUE | 33978

## extrasPedido
N | descricao | qtd | unidMetrica | dias | fk_pedido_tag
1 |  | 5 | m | 2 | 32393 - CLP
2 |  | 4 | und | 2 | 32393 - CLP
3 |  | 25 | m | 2 | 32393 - CLP
4 |  | 30 | m | 2 | 32393 - CLP
5 |  | 10 | m | 5 | 32393 - CLP